## 非機能要件一覧
項番 | 項目 | 機能概要 | 補足
1 | 可用性 | データ収集機能は 24時間365日継続して動作すること。
2 | 可用性 | 障害発生時は自動的に冗長系へ切り替わる仕組み（フェイルオーバー）を備えること。
3 | 可用性 | 停電・故障等に備え、データ及びプログラムの退避機能を有すること。
4 | 可用性 | 停電復旧時には自動起動すること。
5 | 可用性 | 測定器との通信断発生時、再接続後に自動的にデータ取得を再開すること。
6 | 可用性 | 測定データ収集基盤への通信回線の選択はあらかじめ優先順位を決めておき自動で切り替えること。また、任意で切り替えができること。選択されている通信回線が判別できる設計とすること。
7 | 性能・拡張性 | 敷設する回線は、通信量やユーザ数を考慮し、複数のプランを県に提示すること。
8 | 性能・拡張性 | 将来の観測局の増設、測定項目等の追加・削除、周辺機器の増設・撤去、プログラムの機能追加・変更が生じた場合に、スケールアップ／スケールアウトにより対応可能とすること。
9 | 性能・拡張性 | データ保存容量の増強が容易であること（分散ストレージやクラウドサービス含む）。
10 | 性能・拡張性 | 高頻度データの連続送信によるバースト負荷に耐えること。
11 | 性能・拡張性 | 既設ラックを使用するか、標準ラックを用いてユニット組立構造とするなど、改造時に着脱が可能であること。
12 | 運用・保守性 | システムログ（通信ログ、取得ログ、エラーログ等）は自動収集され、容易に確認・解析できること。
13 | 運用・保守性 | 運用・保守作業は計画停止なしまたは短時間の停止で実施できること。
14 | 運用・保守性 | ソフトウェア更新（パッチ適用、バージョンアップ等）が容易であること。
15 | 運用・保守性 | 障害発生時には原因特定が迅速にできるよう、監視・通知機能を用意すること。
16 | 運用・保守性 | 設定変更はGUIまたはスクリプトで標準化し、作業ミスを低減すること。
17 | 運用・保守性 | 特別の知識、経験を有しない職員であっても、機器の操作を行うことができること。また、各種設定・測定プログラム操作はメニュー選択方式による操作が可能であること。
18 | 運用・保守性 | システムを構成する機器等は、長期間の修理及び部品交換に対応できるよう、修理や交換が予想される部品は一定の供給体制が確保されたものあるいは代替品の調達が容易であること。
19 | 運用・保守性 | 受注者は、障害発生に対する迅速な復旧体制に資するため、24時間体制で保守できる体制を準備すること。
20 | 運用・保守性 | リモート保守が実施できるように、受注者側にリモート保守できる設備を設置すること。
21 | 運用・保守性 | 障害発生時の復旧は、障害の原因及び機器の重要度に応じて、復旧に要する標準的な時間を定め、その時間内に復旧できる体制であること。
22 | 移行性 | 既存システムからのデータ移行が容易であること（スキーマ変換、フォーマット変換など）。
23 | 移行性 | 既存測定器の通信プロトコルやデータ形式に対応できること。
24 | 移行性 | 段階的移行（並行稼働）が可能なアーキテクチャを提供すること。
25 | 移行性 | 将来の機器更新にも対応可能な柔軟なインタフェース（API、標準プロトコル）を採用すること。
26 | セキュリティ | 子局-収集基盤間、子局レスの場合は測定器-収集基盤間における通信経路は暗号化（例：TLS）すること。
27 | セキュリティ | 不正アクセス防止のため、認証・認可機構（APIキー、証明書、ID管理）を備えること。
28 | セキュリティ | データ保存時は暗号化を行い、情報漏えいリスクを低減すること。
29 | セキュリティ | 操作ログや監査ログを保持し、追跡可能とすること。
30 | セキュリティ | OS、ミドルウェア、アプリケーションの脆弱性対策（パッチ適用等）を実施可能とすること。
31 | セキュリティ | ファイアウォール・IPS/IDSなどのネットワーク保護を実施すること。
32 | システム環境・エコロジー | 低消費電力設計（省電力モード、必要最小限のリソース利用）を採用すること。
33 | システム環境・エコロジー | 電源系統の設計にあたっては、既設電源設備の容量、無停電電源等を十分に考慮し、他の設備への悪影響を及ぼすことなく、かつ環境放射線モニタリングのために必要な信頼性を確保すること。電源容量等に関して不都合が生じた場合は、県と協議の上、対処すること。
34 | システム環境・エコロジー | 各機器を構成する部品、材料及び機器間の接続材料は、規格品を用いるほか、規格品の適用されないものについては、特に厳選されたものを使用すること。
35 | システム環境・エコロジー | ケーブル・電線類は、可能な限り難燃性のものを使用すること。また、装置類についても、実用上可能な限り、不燃性及び難燃性材料を使用すること。
36 | システム環境・エコロジー | 機器の廃棄や更新時における環境配慮のため、リサイクル可能な機器の採用等を検討すること。
37 | システム環境・エコロジー | 建屋の既設電源配線との間で、配線相互の電気的相互干渉や電磁波等の影響が生じないよう施工を配慮すること。
38 | システム環境・エコロジー | 必要と認められる装置には、耐雷対策を施すこと。
39 | システム環境・エコロジー | 地震等の振動による装置の転倒・破損の損害を最小限に抑制するため、また地震発生時にもデータ収集を可能とするよう、各機器には適切な耐震対策を施すこと。