## 画面一覧
項番 | 画面ID | 大分類 | 中分類 | 画面名 | 画面概要 | 機能一覧とのマッピング | 補足
1 | S-0001 | 管理系 | 08.認証・ID管理 | ログイン画面（テレメータシステム） | ・テレメータシステムに係る業務を実施する自治体職員向けのログイン画面を表示すること。ID・パスワード、及びMFA認証をおこなう画面とすること。 ・RAMISとテレメータシステムでは利用者が分かれるため、RAMISのログイン画面とは別に実装すること。 | F-0019 | アカウント情報はRAMIS,テレメータシステムで共通とする。
2 | S-0002 | 管理系 | 08.認証・ID管理 | メインメニュー画面 | ・テレメータシステムのメインメニューを表示すること。メインメニューから自治体職員向けの各画面に遷移できること。 | -
3 | S-0003 | 管理系 | 06.メンテナンス | 測定データ監視・表示画面 | ・各観測局・測定器のデータ収集の状況（正常、収集失敗、基準値超過あり）、測定器・子局装置・局舎設備（非常用発電機、扉開閉センサー等）の状態、各機器の死活監視状態、各通信回線の状態を確認できること。 ・データ収集が失敗している観測局・測定器に対し、データの再収集指示を実行できること。 ・測定データが基準値を超過した場合や基準値未満の場合に異常値ありとして画面に表示すること。 | F-0003 F-0007
4 | S-0004 | 解析系 | 11.報告書・帳票出力 | 作表画面 | ・データ種別、期間、観測局、測定項目を指定し、該当データを表示可能であること。 （例：データ種別：1分値、2分値、10分値、1時間値、日統計値、月統計値、年統計値） ・表示するデータの検索条件のグループの登録や保存を実行できること。 （例：データ種別、期間、観測局、測定項目） ・時系列データの最後に統計値を表示すること。 （例：有効データ数、欠測数、最大値、最小値、最大値時刻、最小値時刻、平均値、標準偏差、測定項目の平均値 + 3 × 標準偏差） ・表示する項目は任意に設定できること。また、縦軸のフルスケールは自動的に適切な値に設定されるとともに、ユーザ操作によっても項目ごとに容易に変更できること。 ・表示データは自動で最新のデータに更新され、かつ更新日時が表示されること。最新データへの自動更新はON/OFFが設定可能であること。 ・出力結果はスクロール操作によって前後の期間に移動できること。 ・表示した内容のファイル出力を実行できること。 | F-0024
5 | S-0005 | 解析系 | 11.報告書・帳票出力 | 作図画面 | ・データ種別、期間、観測局、測定項目を指定し、該当データを間引きなく表示可能であること。 （例：データ種別：1 分値、10 分値、1 時間値、日統計値、月統計値、年統計値） ・任意の図形式でデータを表示できること。 （例：時系列グラフ、風配図、風向別レーダチャート、累積度数分布、相関図、季節別日内グラフ、降水量・積雪深グラフ） ・測定データの値以外に統計値等を表示できること。 （例：統計値データ数、欠測回数（有効測定回数）、 大値、 小値、平均値、積算値（降水量・積雪量）、出現度数・出現割合（風向・大気安定度のみ）、標準偏差、分散、任意に設定した値以上のデータ数） ・1画面にて検索条件入力と結果表示が行えること。 ・設定のON/OFF により、画面の自動更新（最新データの表示）が可能であること。指定期間分について出力結果の前後移動が可能であること。 ・グラフ表示に関しては、下記の画面表示・操作ができること。 ・感雨表示－降雨があった期間は青色等で塗り、感雨雪表示が可能なこと。 ・複数項目表示－グラフは、左右の2 軸とし、グラフ１つにつき、複数の項目を同時に表示可能なこと。 ・スケール変更－スケール(縦軸(線量率、雨量等)、横軸(時間))設定は、自動又は手動で設定可能なこと。 ・プリセット操作－表示項目・条件のプリセット登録や保存、選択を実行できること。選択されたプリセットの内容をもとに画面表示を切り替えられること。 ・強調操作－凡例を押下すると該当グラフが強調されること。 ・グラフ操作－時系列グラフのグラフポイントをクリックすることで、各種情報を表示できること。 グラフの縦軸及び横軸の、スケール、範囲及び線形／対数表示を任意に設定できること。 | F-0024
6 | S-0006 | 収集系 | 04.異常検知機能 | 地図表示（全測定機器）画面 | ・地図上に観測局・観測局の最新データを表示し、最新値に自動で更新されること。 ・線量率と放射能濃度はアイコンの⾊、風向、風速は⽮印と数値、降⾬の有無は⾊判別等により視覚的に⽐較しやすいように表示すること。 ・表示するデータは、測定機器の種類毎に選択でき、１分値（又は２分値）、10 分値、１時間値に切替え可能なこと。 ・表示結果は画像出力、印刷できること。 ・地図上で下記の操作を実行できること。 ・拡大縮小・移動機能－地図情報を利用して、拡大縮小、移動等が可能な地図画面に測定値を表示すること。 ・地点追加機能－可搬型モニタリングポスト、モニタリング車のデータは、緯度経度情報を反映させ、地図上に表示可能なこと。また、手動による緯度経度情報、地点名の入力、編集が可能なこと。 ・複数項目表示機能－線量率、ダスト、ヨウ素、風向・風速、感雨雪等、複数の測定項目を選択して同時に表示可能なこと。 ・移動局移動履歴表示機能－データ種別、期間、移動局を指定し、地図上に移動局の移動履歴を表示できること。 ・プリセット操作－表示項目・条件のプリセット登録や保存、選択を実行でき、プリセットの内容に合わせて表示が切り替わること。条件として、表示地域やズームレベル、中心位置補正、表の並び替えを設定できること。 | F-0025
7 | S-0007 | 解析系 | 11.報告書・帳票出力 | 帳票出力画面 | ・別紙09「帳票一覧」に示す帳票を選択し、出力できること。 ・各帳票の指定条件（期間、局、測定項目等）を設定できること。 | F-0024 別紙09「帳票一覧」を参照
8 | S-0008 | 収集系 | 06.メンテナンス | 解析設定画面 | ・観測局、測定器を指定し、測定値の演算に使用する定数値を設定できること。 | F-0006
9 | S-0009 | 管理系 | 06.メンテナンス | 測定データ手動メンテナンス画面 | ・指定した期間・局・項目・種別（1~10分値）のデータを表示し、選択したデータの修正を実行できること。また、修正に関するコメント付加ができること。複数観測局、複数測定項目に対してまとめて期間指定できること。 ・過去データの種別（欠測設定・解除）、観測局、項目、欠測期間を選択し、データを欠測扱いとできること（強制欠測指定）。複数観測局、複数測定項目に対してまとめて期間指定できること。 ・任意の期間分の修正データを記載したCSV,Excelファイルのアップロードによって、測定値の修正、及び強制欠測の設定を一括で可能とすること。 | F-0012
10 | S-0010 | 管理系 | 06.メンテナンス | 警報・通報設定画面 | ・自治体毎に各測定器に対して警報の基準値を設定できること。 ・警報の連続発生回数に基づく発報・通報の有無、同一警報が発生し続けた場合の重複発報・通報の有無を設定できること。 ・館内警報、自動通報、操作端末へのポップアップ出力に係る条件及び ON／OFF について、事象毎に設定できること。 ・メタ警報発報機能 －警報の発報条件として、特定の組み合わせの警報が同時に発報されることを条件とできること。 ・警報重要度分類機能 ー発生する警報情報をあらかじめユーザ側で重度に応じて 4 段階に分類できること。 ・通報先グループを設定し、各グループに対し通報対象となる警報分類を設定できること。 ・警報の分類毎に、通報の有無や通報のテキスト内容、発生条件、通報先を（メールアドレスやグループウェアの投稿先アドレス）等を設定できること。（設定内容は別紙06「機能一覧」を参照） ・手動で警報の設定及び解除ができること。 ・対象とする測定機器は⼀括選択/解除が可能であること。 ・監視項目間の論理式条件による組み合わせを任意に設定でき、警報判定条件として設定できること。 | F-0009 F-0010 F-0011
11 | S-0011 | 管理系 | 06.メンテナンス | 観測局パラメータ設定画面 | ・指定した観測局・項目のパラメータの設定をすることができること。 (ア) 観測局・測定項目設定 (イ) 測定項目換算係数設定 (ウ) 観測局名称設定 (エ) 観測局表示順設定 (オ) 可搬型モニタリングポストの日本測地系と世界測地系の設定（測定機器と測定地点の紐づけを行えること） (カ) 観測局・測定項目ごとの通常の線量率変動幅の設定 (キ) 観測局に設置している子局の設定（子局の名称やネットワークアドレス等） (ク) GPSにて位置情報を取得している測定器について、GPS取得座標か任意座標かの選択設定 | F-0015
12 | S-0012 | 管理系 | 07.機器制御機能 | 機器制御（センサ制御）・設定画面 | ・機器の仕様に則り、各機器の制御を可能とすること。 ・画面から、測定機毎に設定できるほか、測定器側から直接設定できること。 ・任意の観測局の測定機器を選択し、⼀括でセット又はリセットができること。 ・観測局に付随する表示装置について「調整中」と表示する設定ができること。 | F-0017
13 | S-0013 | 管理系 | 08.認証・ID管理 | ユーザー管理画面 | ・利用者の申出内容に基づき、管理者が利⽤者情報を入力することで、ID、パスワードを新規に発⾏できること。 ・管理者がユーザ情報（氏名、所属、権限、連絡先、パスワード等）を編集、削除、保存の操作をおこなえること。氏名や所属、権限を指定することでユーザ情報を検索でき、検索結果の画面から編集操作に移れること。 | F-0019
14 | S-0014 | 管理系 | 09.ログ管理 | 運用ログ管理画面 | ・システムの運用中に発生したイベントや異常状態の内容と発生時刻を記録した情報、測定器の稼働状況等のログを確認できること。発出⽇時、機器、警報内容等により容易に検索・表示出力が可能であること。 （保存するログの種類や内容は設計時に規制庁と協議し確定すること） | F-0022
15 | S-0015 | 管理系 | 10.問い合わせ機能 | 問い合わせ画面 | ・利用者（自治体職員）が管理者（規制庁職員）に対して、問い合わせを行うためのフォームを設けること。 ・登録された問い合わせ情報を一覧の形で確認でき、また過去の履歴を含めて検索可能であること。 | F-0023 | 原則グループウェアにて実装すること。
16 | S-0016 | 収集系 | 01.データ収集 | 測定データ手動入力 | ・自治体職員によるサーベイメータによる測定データを入力するためのフォームを設けること。 ・データの入力は測定地点から容易に入力可能なインターフェースとし、具体的にはグループウェアの導入を検討すること。 | F-0002 | 原則グループウェアにて実装すること。
17 | S-0017 | 管理系 | 06.メンテナンス | ホームページ向け設定画面 | ・自治体公開系HP向けの設定および入力ができること。 ・観測局・測定機器・データ項目が一覧で表示され、項目毎に表示内容の設定ができること。 | F-0027
18 | S-0018 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策機能 | 機器死活監視画面 | ・測定器をリモートで監視し、各観測局・測定器のデータ収集の状況（正常、収集失敗、基準値超過あり）、測定器・子局装置・局舎設備（非常用発電機、扉開閉センサー等）の状態、各機器の死活監視状態、各通信回線の状態を確認できること。回線停止の場合、現地観測局で直接機器に接続しステータス確認をおこなえること。 ・測定データの自動収集がおこなわれていない場合、子局に対して測定データ収集を手動で指示すること。 | F-0043 | クライアントアプリにて実装すること。
19 | S-0019 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策機能 | 測定データ確認画面 | ・測定データをリモートで確認し、測定データの参照や収集、及び過去データの収集をおこなう。回線停止の場合、現地観測局で直接機器に接続し測定データの確認をおこなえること。 ・測定データの異常値や欠損を監視し、異常が認められた場合にアラートを表示する。回線停止の場合、現地観測局で直接機器に接続し測定データの確認をおこなえること。 | F-0044 | クライアントアプリにて実装すること。
20 | S-0020 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策機能 | 子局・測定器設定画面 | ・子局や測定器にリモートでアクセスし、機器の設定をおこなえること。 【補足事項】 操作・設定の項目例を下記に示す。 ・測定データの工学値演算に使用する係数パラメータを設定すること。 ・端末に収集したデータを上位サーバに対し手動で送信すること。 ・測定器に対し出力制御の指示を出すこと。 ・子局装置の時刻情報を手動で設定すること。 ・測定器のアナログ入力やパルス入力された生データ値を表示すること。 ・子局装置の各種設定情報（動作設定や演算定数等）を参照できること。 ・子局に接続されている他装置との送受信の電文履歴を参照できること。 ・機器の調整中ステータスの設定/解除をおこなうこと。 ・機器の故障情報を参照できること。 ・子局のDI/DO端子の状態を参照できること。 ・子局の動作設定（Ethernet通信設定、アナログ/デジタル信号の擬似入力）を参照、及び変更できること。 | F-0045 F-0046 F-0047 F-0048 | クライアントアプリにて実装すること。