## データ一覧
項番 | データID | 分類 | データ名 | 概要・用途 | 主管部門 | 保存期間 | データ分類 | 標準化レベル | 個人情報/特定個人情報の有無 | 格付・取扱・アクセス制限 | 公開可否 | 公開範囲 | 公開不可の理由 | 保管方法 | 移行対象データ | 備考
1 | D-0001 | 収集系 | 測定値データ | ・自治体が設置している子局装置や測定器等から送信される測定値のデータ ・データは各測定器の仕様に合わせて保持すること。一例として、測定器毎に2分値、10分値、1時間値等のデータ種別が異なるため、測定値とともに当該種別の情報を保持すること。 ・測定器から送られるデータには原則位置情報と測定器の種別（固定MP、可搬MP等）を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
2 | D-0002 | 収集系 | 監視情報データ | ・観測局の設置機器が送信する温度異常や故障等の監視情報（SVデータ）に関するデータ ・測定器の監視情報や、測定器以外の設置機器（UPSや自家発電機等）の監視情報を収集し保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
3 | D-0003 | 収集系 | 測定値集計データ | ・収集した測定値データに対し、集計処理をおこなったデータ ・集計は測定値の日間/月間/四半期間/年度間や各帳票に出力する項目の単位で実施し、各集計値を保持すること。 ・観測局、測定器毎の測定値の過去最大値及び最小値を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
4 | D-0004 | 管理系 | 警報・通報データ | ・警報の通知に関するデータ ・警報の実行状況を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
5 | D-0005 | 管理系 | 観測局状態データ | ・観測局の状態データ ・観測局毎の故障状況等を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
6 | D-0006 | 管理系 | コンテンツデータ | ・HP上に表示するコンテンツに係る動的データ ・線量率のデータやお知らせ等の更新時間を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
7 | D-0007 | 管理系 | 異常値データ | ・異常値の発生に関するデータ ・異常値判定マスタで設定した条件に合致した異常値のデータについて、発生日時や観測局/測定器、測定値等のデータを保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
8 | D-0008 | 収集系 | 収集ステータスデータ | ・データ収集処理に係るステータス情報 ・測定値の収集処理に係る処理状態（実行中や完了、収集失敗）の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
9 | D-0009 | 収集系 | 集計ステータスデータ | ・集計処理に係るステータス情報 ・測定値の集計処理に係る処理状態（実行中や完了）、計算のパラメータ設定等の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
10 | D-0010 | 管理系 | 機器状態データ | ・観測局に設置している機器状態のデータ ・設置機器の状態（電源断や温度異常、故障等）を示すデータを保持すること。 ・設置機器の制御状態（制御指示の開始・終了時刻、制御指示の内容）を保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
11 | D-0011 | 管理系 | 報告ステータスデータ | ・各報告書のステータスのデータ ・各報告書に対し出力状況や提出状況等のステータスを保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
12 | D-0012 | 管理系 | コードマスタ | ・データ処理に用いるコードのマスタ情報 ・主要なコードとしては、欠測コードや機器の異常コード、観測局の設定項目、異常値判定に用いる基準値の管理コード、測定値の工学値変換（演算）に用いるコード、風向/感雨/大気安定度等の測定結果をもとに定義するコード、子局装置や測定器の制御状況の管理コード等を想定するが、実装に際してはシステム構成やデータの管理方式に合わせて設計すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
13 | D-0013 | 管理系 | 観測局マスタ | ・観測局毎のマスタ情報 ・観測局の名称や種類（固定局か可搬局か等）、設置機器、位置情報、ネットワークアドレス、FTP接続に使用する情報、当該局で測定をおこなっている項目等の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
14 | D-0014 | 管理系 | 監視情報マスタ | ・観測局、測定器の監視に関するマスタ情報 ・監視対象とする機器の情報やアドレス、PINGによる疎通確認に係る設定情報を保持すること。 ・測定器毎に温度異常や故障の情報を監視情報として送信する機能があるため、接続される測定器の仕様に合わせ、当該監視情報のマスタを保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
15 | D-0015 | 管理系 | 子局装置マスタ | ・子局装置のマスタ情報 ・子局装置に係る設置局や位置情報、測定器の種別、回線の種別や設定、ネットワークアドレス等の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
16 | D-0016 | 管理系 | 測定器マスタ | ・測定器のマスタ情報 ・測定器に係る設置局や位置情報、測定器の種別、回線の種別や設定、ネットワークアドレス等の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
17 | D-0017 | 管理系 | 機器状態マスタ | ・観測局に設置している機器状態のマスタ情報 ・設置機器の状態（電源断や温度異常、故障等）のマスタ情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
18 | D-0018 | 管理系 | 警報・通報マスタ | ・警報の通知に関わるマスタ情報 ・警報の通知先アドレスや警報レベルや種別、発信元等の警報発呼に必要な情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | あり | 機密性2 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
19 | D-0019 | 管理系 | 異常値判定マスタ | ・測定値に対する異常を判定するためのマスタ情報 ・測定値が異常値か否か判断するための閾値（基準値）を測定器毎、測定項目毎に保持すること。 ・測定器に対する欠測か否か判定するための条件を測定器毎、測定項目毎保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
20 | D-0020 | 管理系 | 測定値演算マスタ | ・測定値に対する演算用のパラメータのマスタ情報 ・測定項目の相関判定や工学値変換に使用する係数値等のマスタ情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
21 | D-0021 | 管理系 | 収集データマスタ | ・測定値のデータ収集に関する優先順位のマスタ情報 ・測定値のデータ収集をおこなう際の収集優先順位や収集ファイル名等をを観測局、測定器毎に保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
22 | D-0022 | 管理系 | コンテンツマスタ | ・HP上に表示するコンテンツのマスタ情報 ・テロップ情報やコメント、お知らせ等のユーザ向けの掲載情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
23 | D-0023 | 管理系 | ページ管理マスタ | ・HPの管理に係るマスタデータ ・HP上に掲載する外部リンクの情報等を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
24 | D-0024 | 解析系 | 解析画面マスタ | ・解析画面の表示に係るマスタデータ ・解析画面における各表示項目/データの閾値色やグラフの線種・色等の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
25 | D-0025 | 解析系 | 帳票出力マスタ | ・帳票出力に係るマスタ情報 ・各帳票における出力項目等の出力に係るパラメータ情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
26 | D-0026 | 解析系 | 図表描画マスタ | ・図表のマスタ情報 ・解析画面や帳票出力等に用いる図表の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
27 | D-0027 | 管理系 | ろ紙・補修材マスタ | ・ヨウ素サンプラ等の測定器で用いるろ紙、補修材のマスタ情報 ・各測定器において使用する消耗品の種類や数量の情報を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
28 | D-0028 | 管理系 | 外部システムマスタ | ・外部連携システムのマスタ情報 ・外部連携システムの名称や送信先、送信対象となるデータ項目等を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
29 | D-0029 | 管理系 | 電力事業者マスタ | ・電力事業者のマスタ情報 ・各自治体における電力事業者の名称や所在地、連絡先等を保持すること。 | 自治体 | 永年 | マスタ | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
30 | D-0030 | 収集系 | 水準モニタリングポスト | 47都道府県に放射線量水準を測定するための水準用モニタリングポストから得られた空間線量率等のデータ | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | 制限なし | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
31 | D-0031 | 収集系 | 事業者測定データ | ・原子力事業者が設置している観測局、測定器から送信されるデータ ・事業者が測定する放射線測定器や排気/排水モニタ、気象系、発電出力等のデータを保持すること。 | 自治体 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | 制限なし | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
32 | D-0032 | 管理系 | ログデータ | ・システムの各種ログデータ ・主に下記のデータを収集対象とすること。ログ収集の対象は設計時に主管課と協議の上で確定すること。 ＜主なデータ> ・運用ログ：観測機器等のデータ収集成否、観測機器等のデータ再収集履歴、データ演算処理成否 ・操作ログ：データ修正、基準値変更ログ ・システムログ：アクセスログ、認証ログ、環境稼働ログ、問い合わせ履歴 | 規制庁 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | 移行自治体の現行テレメータシステムのデータ
33 | D-0033 | 管理系 | 内閣府総合防災情報システム連携データ | ・内閣府総合防災情報システムに送信するデータ ・内閣府総合防災情報システム向けに観測局の情報及び各観測局における測定データを送信する。当該データはRAMPが保管するデータを使用するが、内閣府総合防災情報システム向けに一部データの加工をおこなうため、加工後のデータを保持する。 ・加工機能の詳細は別紙機能一覧を参照すること。 ・データ項目の詳細は別紙API一覧を参照すること。 | 規制庁 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | -
34 | D-0034 | 収集系 | 総合防災情報システム防災情報 | 総合防災情報システム（SOBO-WEB）からダウンロードした道路状況や避難拠点等の防災情報を保持する。防災情報は地図表示画面等に表示する。 | 規制庁 | 永年 | トランザクション | システム内 | - | 機密性1 | 可 | システム管理者、利用者 | - | クラウドストレージに保管 | -
35 | D-0035 | 管理系 | ユーザーマスタ | ユーザ情報のマスタを保持する。 ユーザ情報は規制庁職員（RAMIS）、自治体職員（テレメータシステム）ともに共通のアカウントとして保持し、権限情報を持つことで利用可能な機能/画面を制御すること。 | 規制庁 | 永年 | マスタ | システム内 | あり | 機密性2 | × | システム管理者 | 個人情報 | クラウドストレージに保管 | -