## Sheet1
別紙A14 納入物品一覧
区分 | 地点 | No. | 機器 | 員数 | 備考
監視局 | 放射線監視センター | 1-1 | 有線回線通信装置 | 1 | 回線事業者の貸与品で足りる場合は不要
|  | 1-2 | 携帯回線通信装置（LTE）(センター内端末用) | 1
|  | 1-3 | 衛星回線通信装置 (センター内端末用) | 1 | Starlinkのサービスとすること
|  | 1-4 | 衛星回線通信装置 (災害対策用端末用) | 5 | Starlinkのサービスとすること（No.1-17用）
|  | 1-5 | L2-SW(16ポート) | 2 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:10/100/1000BASE-T×16以上 ｽｲｯﾁﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ:ストアアンドフォワード 最大MACアドレス数:4,000以上 VLAN登録数:128個以上 機能:ポートベースVLAN、タグVLAN、リンクアグリゲーション、ポートミラーリング
|  | 1-6 | 無線LANアクセスポイント | 1 | 公開情報表示装置（No.1-19）との通信用 無線部:IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)及びIEEE802ax/n/g/b(2.4GHz)を同時使用可 暗号化方式:WPA3-Enterprise192bitSecurity(GCMP-256)、 WPA2/3(Mixer)-Perspnal(AES)、 WPA3-Personal(AES) 有線部:10/100/1000BASE-T
|  | 1-7 | 解析端末（デスクトップPC） | 2 | 監視の主業務を実施する端末。 キャンベラのスペクトル解析ソフト（クライアントライセンス）を導入すること。 CPU:Intel Core i7(Ultra7)以上 ストレージ:500GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属
|  | 1-8 | 解析端末（デスクトップPC）向けディスプレイ | 2 | LCD:23型以上、1920×1200ワイド以上 （No.1-7用ディスプレイ）
|  | 1-9 | 解析端末（スペクトル解析サーバ） | 1 | キャンベラのスペクトル解析ソフト（サーバライセンス）を導入すること。 10分毎にRAMPからスペクトルデータを入手し、常時ディスプレイにスペクトル解析結果を表示させること。 既設スペクトルサーバの測定データは当該端末に移行すること。 CPU:Intel Xeon E5またはSilverグレード 3.0GHz 4Core キャッシュ12M以上 ストレージ:HDD RAID5 1TB以上 OS:Windows Server 2022以上 RAM:32GB以上 DB:Microsoft SQL Server 2022 Standard以上 マウス、キーボード付属
|  | 1-10 | 解析端末（スペクトル解析サーバ）向けディスプレイ | 1 | LCD:23型以上、1920×1200ワイド以上 （No.1-9用ディスプレイ）
|  | 1-11 | 無停電電源装置（1kVA） | 1 | 1kVA/5分以上、常時インバータ給電方式 （No.1-9用）
|  | 1-12 | 解析端末（デスクトップPC） | 3 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 グラフィック関係:3画面以上のディスプレイ表示が可能なこと マウス、キーボード付属
|  | 1-13 | 解析端末（デスクトップPC）向け3面ディスプレイ | 9 | LCD:27型以上、1920×1200ワイド以上 壁掛金具又は設置スタンド含む、リモコン付属 （No.1-12の端末1台あたりディスプレイ3台構成とするため、当該ディスプレイは計9台必要）
|  | 1-14 | 解析端末（デスクトップPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属
|  | 1-15 | 解析端末（デスクトップPC）向け大型ディスプレイ | 1 | LCD:65型以上、4K対応 壁掛金具含む （No.1-14用）
|  | 1-16 | カラープリンタ | 2 | レーザープリンタ A3対応、両面印刷対応
|  | 1-17 | 災害対策用端末（ノートPC） | 5 | 携帯回線を具備すること。なお、既存監視端末（モバイルPC）用携帯回線通信装置5台は流用可能（富士ソフト、+F FS050W） CPU:Intel Corei7 ストレージ:500GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 13～14型
|  | 1-18 | タブレット端末 | 9 | ストレージ:64GB以上 OS:アンドロイド又はWindows 11以上 RAM:8GB以上 10～11型 カメラ内蔵、携帯回線SIM対応
|  | 1-19 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属、無線LANアクセスポイントと通信可能なこと 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 1-20 | 公開情報表示装置向けディスプレイ （タッチパネル対応） | 1 | LCD:タッチパネル42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.1-19用）
監視局 | 放射線監視センター新潟分室 | 2-1 | 有線回線通信装置 | 1 | 回線事業者の貸与品で足りる場合は不要
|  | 2-2 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1 | 既設機器流用可能（富士ソフト、+F FS050W）
|  | 2-3 | 衛星回線通信装置 | 1 | Starlinkのサービスとすること
|  | 2-4 | L2-SW(16ポート) | 1 | 機器仕様はNo.1-5と同様
|  | 2-5 | 無線LANアクセスポイント | 1 | 公開情報表示装置（No.2-9）との通信用 機器仕様はNo.1-6と同様
|  | 2-6 | 解析端末（ノートPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 15～16型
|  | 2-7 | 解析端末（デスクトップPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 グラフィック関係:3画面以上のディスプレイ表示が可能なこと マウス、キーボード付属
|  | 2-8 | 解析端末（デスクトップPC）向け3面ディスプレイ | 3 | LCD:27型以上、1920×1200ワイド以上 壁掛金具又は設置スタンド含む、リモコン付属 （No.2-7の端末1台あたりディスプレイ3台構成とするため、当該ディスプレイは計3台必要）
|  | 2-9 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属、無線LANアクセスポイントと通信可能なこと 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 2-10 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:42型以上、1920×1200ワイド以上
監視局 | 県庁監視局 | 3-1 | 有線回線通信装置 | 1 | 回線事業者の貸与品で足りる場合は不要
|  | 3-2 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1 | 既設機器流用可能（富士ソフト、+F FS050W）
|  | 3-3 | 衛星回線通信装置 | 1 | Starlinkのサービスとすること
|  | 3-4 | L2-SW(16ポート) | 1 | 機器仕様はNo.1-5と同様
|  | 3-5 | 無線LANアクセスポイント | 1 | 解析端末（ノートPC）（No.3-8）及び公開情報表示装置（No.3-12）との通信用 機器仕様はNo.1-6と同様
|  | 3-6 | 解析端末（デスクトップPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属
|  | 3-7 | 解析端末（デスクトップPC）向けディスプレイ | 1 | LCD:23型以上、1920×1200ワイド以上 （No.3-6用ディスプレイ）
|  | 3-8 | 解析端末（ノートPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 15～16型、無線LANアクセスポイントと通信可能なこと
|  | 3-9 | 解析端末（デスクトップPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 グラフィック関係:3画面以上のモニタ表示が可能なこと マウス、キーボード付属
|  | 3-10 | 解析端末（デスクトップPC）向け3面モニタ | 3 | LCD:27型以上、1920×1200ワイド以上 壁掛金具又は設置スタンド含む、リモコン付属 （No.3-9の端末1台あたりディスプレイ3台構成とするため、ディスプレイとしては3台必要）
|  | 3-11 | カラープリンタ | 1 | レーザープリンタ A3対応、両面印刷対応
|  | 3-12 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属、無線LANアクセスポイントと通信可能なこと 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BW100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 3-13 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:42型以上、1920×1200ワイド以上、リモコン付属
|  | 3-14 | 公開情報大型表示装置 | 2 | タッチパネル（No.3-16）とディスプレイ（No.3-15）は別とし、タッチパネル操作により2画面ディスプレイが連動表示するもの。スピーカは既設流用。アンプは更新する。 CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 グラフィック関係:タッチパネルと表示画面×2の合計3画面表示が可能なこと マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 3-15 | 公開情報大型表示装置向けディスプレイ | 4 | LCD:60型以上、 （No.3-14の端末1台あたりディスプレイ2台構成とするため、ディスプレイとしては4台必要）
|  | 3-16 | タッチパネル | 2 | タッチパネル17型以上（No.3-14操作用）
県設置測定局 | 10km圏局（11局） | 4-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 11 | 既設機器流用可能（富士ソフト、+F FS050W） （※柏崎市街局、刈羽局及び西山局の3局には既設機器無し）
|  | 4-2 | 衛星回線通信装置 | 11 | Starlinkのサービスとすること
|  | 4-3 | テレメータ子局装置 | 11 | PLC及びLinuxBoxの構成（RAMP本体の要件定義書及び基本設計書で示す仕様によること） 操作用タッチパネルを具備すること
|  | 4-4 | L2-SW(16ポート) | 11 | 機器仕様はNo.1-5と同様
|  | 4-5 | ルータ | 11 | LANポート:10/100/1000BASE-T×3以上、LAN1ポートは8ポートL2スイッチ WANポート:10/100/1000BASE-T×2（任意のLANポートを利用可能） USBポート:1ポート以上 LAN1スイッチ機能:ポート分離、LAN分割（ポートベースVLAN）、ポートミラーリング IPﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙ:RIP、RIP2、OSPF、BGP4
|  | 4-6 | カメラ一式（LTEルータ、PoEHUB、取付マウント含） | 11 | 監視カメラのサービスはSaaS利用とする。カメラ専用の回線および必要な通信機器は別途調達すること。
|  | 4-7 | シリアル変換器 | 2 | （発電所南局及び発電所北局用）
県設置測定局 | 30km圏局（17局） | 5-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 17 | 既設機器流用可能（富士ソフト、+F FS050W） （※宮本局のみ既設機器無し）
|  | 5-2 | 衛星回線通信装置 | 17 | Starlinkのサービスとすること
|  | 5-3 | テレメータ子局装置 | 17 | PLC及びLinuxBoxの構成（RAMP本体の要件定義書及び基本設計書で示す仕様によること） 操作用タッチパネルを具備すること
|  | 5-4 | L2-SW(16ポート) | 17 | 機器仕様はNo.1-5と同様
|  | 5-5 | ルータ | 17 | 機器仕様はNo.4-5と同様
副監視局 | 柏崎市役所 | 6-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 6-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様
|  | 6-3 | HUB（5ポート） | 1
|  | 6-4 | メディアコンバータ | 2 | 柏崎市役所内1F～3F間敷設光ケーブル用（光ケーブルは既設流用）
|  | 6-5 | 解析端末（ノートPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 15～16型
|  | 6-6 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 6-7 | 公開情報表示装置向けディスプレイ （タッチパネル対応） | 1 | LCD:タッチパネル42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.6-6用）
副監視局 | 刈羽村役場 | 7-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 7-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様
|  | 7-3 | 解析端末（ノートPC） | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 15～16型
|  | 7-4 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 7-5 | 公開情報表示装置向けディスプレイ （タッチパネル対応） | 1 | LCD:タッチパネル42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.7-4用）
データ表示局 | 柏崎市西山町事務所 | 8-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 8-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様 ネットワーク構成上不要の場合、納入を要しない
|  | 8-3 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属、無線LANアクセスポイントと通信可能なこと 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 8-4 | 公開情報表示装置向けディスプレイ （タッチパネル対応） | 1 | LCD:タッチパネル42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.8-3用）
データ表示局 | 柏崎地域振興局 | 9-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 9-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様 ネットワーク構成上不要の場合、納入を要しない
|  | 9-3 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（ユタカ電機、YEUP-081MASW）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 9-4 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.9-3用）
データ表示局 | 柏崎健康福祉環境部 | 10-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 10-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様 ネットワーク構成上不要の場合、納入を要しない
|  | 10-3 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 10-4 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.10-3用）
データ表示局 | 柏崎原子力広報センター | 11-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 1
|  | 11-2 | ルータ | 1 | 機器仕様はNo.4-5と同様
|  | 11-3 | 公開情報表示装置 | 1 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 11-4 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:42型以上、1920×1200ワイド以上 （No.11-3用）
|  | 11-5 | 公開情報大型表示装置 | 1 | タッチパネル（No.11-7）と表示ディスプレイ（No.11-6）は別とし、タッチパネル操作により2画面ディスプレイが連動表示するもの。 CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 グラフィック関係:タッチパネルと表示画面の2画面表示が可能なこと マウス、キーボード付属 週間スケジュール管理により自動起動・自動停止できること 既設無停電電源装置（オムロン、BU100T）を接続し、入力電源OFFに連動しシャットダウンできること
|  | 11-6 | 公開情報大型表示装置向けディスプレイ | 1 | LCD:モニタ60型以上 （No.11-5用）
|  | 11-7 | タッチパネル | 1 | タッチパネル17型以上（No.11-5操作用）
データ表示局 | 広域データ表示局（10局） | 12-1 | 携帯回線通信装置（LTE） | 10 | 既設機器流用可能（富士ソフト+F FS050Wが7、ネクスUX302NC-Rが3）
|  | 12-2 | ルータ | 10 | 機器仕様はNo.4-5と同様 ネットワーク構成上不要の場合、納入を要しない
|  | 12-3 | 公開情報表示装置 | 10 | CPU:Intel Core i5以上 ストレージ:256GB以上 OS:Windows 11 pro以上 RAM:16GB以上 マウス、キーボード付属
|  | 12-4 | 公開情報表示装置向けディスプレイ | 10 | LCD:27型以上、1920×1200ワイド以上 （No.12-3用）
|  | 12-5 | 無停電電源装置 | 10 | 週間スケジュール管理により公開情報表示装置を自動起動・自動停止できること。 入力電源OFFに連動し、公開情報表示装置のシャットダウンが行えること。 0.5kVA/5分以上、常時インバータ給電方式 (No.12-3用）
予備機 | 放射線監視センター | 13-1 | 子局装置 | 2 | PLC及びLinuxBoxの構成（RAMP本体の要件定義書及び基本設計書で示す仕様によること）
|  | 13-2 | L2-SW | 2 | 機器仕様はNo.1-5と同様
|  | 13-3 | ルータ | 2 | 機器仕様はNo.4-5と同様