巻総合高等学校　暖房用白灯油購入単価契約　仕様書

１　物品の名称及び規格
白灯油　ＪＩＳ規格 １号　大型ローリー及びミニローリー搬入

２　契約単価
１リットルあたりの単価

３　購入見込数量
(1)  大型ローリー給油　１６，０００リットル
(2)  ミニローリー給油　１３，０００リットル
· 数量は直近５か年の平均による見込数量であり、購入を保証するものではない。

４　納入場所
[bookmark: _Hlk117255330]　　新潟県新潟市西蒲区巻甲４２９５番地１　新潟県立巻総合高等学校　地内
　　新潟県新潟市西蒲区竹野町３４９９　新潟県立巻総合高等学校 竹野町農場 地内
　　（灯油タンク給油口は、別紙配置図のとおり）

５　容量及び納入諸条件
(1)  地下タンク（校内）　　　１０，０００リットル　１基（必要の都度発注）
· 地下タンクは、大型ローリーによる納入
１回あたり給油量は、主に4,000リットル、まれに左記以外の場合あり
(2)  ホームタンク（校舎３棟脇）　　４００リットル　１基（必要の都度発注）
(3) 　　 〃　　　（校舎４棟脇）　　４００リットル　１基（　　　〃　　　）
(4) 　　 〃　　　（校舎用土室脇）　１９８リットル　１基（　　　〃　　　）
(5)  縦型円筒型タンク（校舎温室脇）９００リットル　１基（　　　〃　　　）
(6)  ホームタンク（食品加工室脇）　２２０リットル　１基（　　　〃　　　）
(7)  ホームタンク（竹野町農場）　　２２０リットル　１基（　　　〃　　　）
· ホームタンク及び縦型円筒型タンクは、ミニローリーによる納入

６　納入期限
契約締結日から令和９年３月３１日までの間で買主が発注する都度指定する日

７　その他
(1)  見積単価には、運搬、搬入等の費用を含めること。
(2)  学校隣接の国道460号は大型車両進入禁止となっているため、売主は納入する際に、あらかじめ所轄の警察署へ届け出ること。
(3)  緊急時の発注にも、速やかに対応すること。
