## 表紙
令和８年度
工事名 | 新潟県森林研究所苗畑潅水設備設置工事
|  | 施工地 | 村上市鵜渡路2249-5 新潟県森林研究所構内
|  | 工 期 | 自 契約締結の日から
至 令和９年２月26日まで
商号又は名称：
代 表 者 名：
住 所：
（内容について説明できる者）
所 属：
氏 名：
電 話 番 号：

## 内訳書
内訳書
番号 | 品 名 | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 潅水資材費
| 潅水コントローラー | 潅水ブロック①～③の電磁弁を制御 | 3 | 面
出力系統4系統（予備①2系統、②③は1系統）
電圧DC24V、AC24V等（コントローラー側出力による）
自動設定9パターン、手動設定3パターン以上
| 自動散水用樹脂製電磁弁 | 25ｍｍ 電圧DC24V又はAC100V | 8 | 個
| 角型ボックス アジャスター | 角上桝 □300mm×H200mm | 8 | 個 |  |  | 電磁弁保護BOX
| 角型ボックス 標準蓋 | □300ｍｍ | 8 | 枚
| 散水栓 | 20ｍｍ | 8 | 個
| 散水栓ボックス | 樹脂製 | 8 | 個 |  |  | 散水栓保護BOX
| 青銅製ゲートバルブ | 125型 50ｍｍ | 1 | 個
| バルブボックス | 樹脂製 150ｍｍ | 1 | 個 |  |  | ゲートバルブ保護BOX
| ディスクフィルター | 50ｍｍ ＃80 | 1 | 台
| 同上継手 | ソケット 50ｍｍ | 2 | 個
| ディスクフィルター架台 | 鋼製 亜鉛メッキ品 | 1 | 個
| 配管設備（主配管） | HIVP 管径50ｍｍ | 218 | ｍ
| 配管設備（支管） | HIVP 管径25ｍｍ | 47 | ｍ
| 配管継手 | 上記 HIVP管継手類 | 1 | 式
| 消耗雑資材 |  | 1 | 式
小計
2 | 散水資材
【仮植（マツ）圃場】
| 散水立上りセット スティック式 | 配管長27ｍ 立上りＨ0.3～0.5ｍ 11本 | 1 | セット |  |  | 25ｍｍ耐圧ホース、排水弁付
| スタート用ホース | 25ｍｍ耐圧ホース、カップラー付 2.5～3ｍ | 1 | 本
| ホースジョイント | 19ｍｍタケノコ×1″メス | 1 | 個
| 止水バルブ | 樹脂製 25ｍｍオス×25ｍｍオス | 1 | 個
| スプリンクラー | 樹脂製 2L/分 散水直径3～3.5ｍ | 11 | 個 |  |  | 0.2MPa時
【広葉樹コンテナ苗圃場】
| 散水立上りセット ポリパイプ式 | 立上り1.2～1.5ｍ 送水チューブ2～2.3ｍ | 4 | 本 |  |  | チューブ取付部付
| ポリエチレン管 | 外径32ｍｍ 内径26ｍｍ | 1 | 巻
| ポリエチレン管継手 | 32φ×1″メス | 1 | 個
| ポリエチレン管継手 | 異形継手 3/4″メス×1″オス | 1 | 個
| 自動排水弁 | 3/4″オス 低圧用 | 1 | 個
| 止水バルブ | 1″オス×32φ | 1 | 個
| スプリンクラー | 樹脂製 4～4.5L/分 散水直径3～3.5ｍ | 4 | 個 |  |  | 0.2MPa時
【仮植（スギ）圃場】
| 散水立上りセット スティック式 | 配管長18～19ｍ 立上りＨ0.3～0.5ｍ 8本 | 1 | セット |  |  | 25ｍｍ耐圧ホース、排水弁付
| スタート用ホース | 25ｍｍ耐圧ホース、カップラー付 2.5～3ｍ | 1 | 本
| ホースジョイント | 19ｍｍタケノコ×1″メス | 1 | 個
| 止水バルブ | 樹脂製 25ｍｍオス×25ｍｍオス | 1 | 個
| スプリンクラー | 樹脂製 3～3.5L/分 散水直径3～3.5ｍ | 8 | 個 |  |  | 0.2MPa時
【イノベハウス１】
| スプリンクラー | 樹脂製 3～3.5L/分 散水直径5～9ｍ | 9 | 個 |  |  | 吊下げ式 2m高さ時
【イノベハウス２】
| スプリンクラー | 樹脂製 3～3.5L/分 散水直径5～9ｍ | 9 | 個 |  |  | 吊下げ式 2m高さ時
【播種床】
| スプリンクラー | 樹脂製 3～3.5L/分 散水直径3～3.5ｍ | 4 | 個 |  |  | 0.2MPa時
【挿し木床２，３】
| スプリンクラー | 樹脂製 3～3.5L/分 散水直径3～3.5ｍ | 10 | 個 |  |  | 0.2MPa時
小計
3 | 配管設置費
| 配管布設工事費 | 電磁弁、散水栓、仕切弁取付含む。 | 1 | 式
大ビニールハウス現行資材使用、取水箇所移動
仮植（マツ、スギ）散水資材スタートまで
イノベハウス1，2現行資材に接続
播種床、挿し木床2、3現行資材に接続
| 重機費用 |  | 1 | 式
| 重機回送費 |  | 1 | 式
小計
4 | 電気設備設置費
| 電磁弁配線 | CVV1.25-2c他 材工共 | 1 | 式
| 電線管 | PF管、支持材他 材工共 | 1 | 式
| 潅水コントローラー盤取付接続 | 100V電源使用 | 3 | 面
| 電磁弁接続 |  | 8 | 台
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 電源線引き込み | 既設建物より引込 | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
小計
5 | 資材運搬費
| 資材現場搬入費 |  | 1 | 式
小計
6 | 諸経費
| 諸経費 |  | 1 | 式
小計
| 計 |  |  |  |  | 0
消費税
合 計